План выполненных работ

МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал» за 2019 год

1. Проведена дезинфекция резервуаров чистой воды:

в городе 15 шт.;

на сельском участке – 3 шт.;

водонапорных башен – 15 шт.

1. Проведена замена водопроводных колодцев и запорной арматуры на колодцах – 18 шт.
2. Проведена герметизация устьев скважин в полном объеме.

4.Своевременно устранялись порывы на водопроводных сетях.

5.Проводились мероприятия для равномерного распределения давления воды в водопроводных сетях.

6.Проводился лабораторный контроль качества питьевой воды, согласно утвержденного графика лабораторного контроля. Отобрана и исследована 541 проба.

7.Проводились работы по улучшению санитарного состояния территории водозаборов.

8.Произведена замена ветхих участков водопроводных сетей – 3 км.

9.Проводились работы по ограждению 1 – зоны санитарной охраны артезианских скважин.