Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

муниципальный округ

город Горячий Ключ

Краснодарского края

от ______________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ

о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой

энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой

энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций

в системе теплоснабжения муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края

## 1. Общие положения

1.1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края, допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления тепловой энергии (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии при недостатке тепловой мощности или топлива в системе теплоснабжения на осенне-зимний период (далее – график) (Приложение).

1.2. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии, и подкачивающих насосов на тепловой сети;

повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

1.3. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды определяется исходя из конкретных нарушений, произошедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с администрацией муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее - Администрация г. Горячий Ключ).

1.4. Графики разрабатываются теплоснабжающими организациями на            1 год с начала отопительного периода.

Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничения и аварийного отключения, вносятся в договор теплоснабжения.

1.5. Графики ограничений и аварийного отключения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению администрации г. Горячий Ключ.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепла - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и аварийного отключения потребителей с последующим в течение одного часа оповещением абонентов о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

1.6. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель, при наличии технической возможности, может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

1.7. Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями графиков аварийных ограничений.

1.8. Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения Администрацию г. Горячий Ключ в течение 1 суток со дня их введения.

2. Требования к составлению графиков аварийного ограничения подачи

тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных

ситуаций в системе теплоснабжения

2.1. Графики ограничения и аварийного отключения потребителей при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения составляются по каждому теплоисточнику отдельно и действуют на период с 15 сентября текущего года до 15 сентября следующего года.

Разработанные графики согласовываются с Администрацией г. Горячий Ключ, утверждаются руководителем теплоснабжающей организации и доводятся письменно потребителю не позднее 1 сентября текущего года.

2.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей не включаются:

производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;

школы, детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внешкольные учреждения для детей и подростков.

2.4. Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения. Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

3. Технологическая и аварийная бронь теплоснабжения

3.1. Технологическая бронь теплоснабжения - минимальная потребляемая   тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения технологического процесса производства, с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено снижение нагрузки до аварийной брони или отключение соответствующих теплоустановок.

3.2. Аварийная бронь теплоснабжения - минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

3.3. При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения, пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца при введении ограничений и отключений потребителей теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

3.4. При письменном отказе потребителя от составления актов аварийной и технологической брони теплоснабжения в месячный срок в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением в графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности включаются теплоустановки потребителя с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.

3.5. В примечании к графикам ограничения указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

## 4. Порядок ввода графиков ограничения и аварийного отключения

## потребителей тепловой энергии и мощности

4.1. При введении графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии ответственные лица дежурных диспетчерских служб теплоснабжающих организаций информируют потребителей, дежурного ЕДДС МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» (далее – ЕДДС), Администрацию г. Горячий Ключ не позднее 12 часов до начала их реализации.

4.2. При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения теплоснабжения сообщение о причинах и предполагаемой продолжительности ограничения и/или отключения передается дежурному ЕДДС и Администрации г. Горячий Ключ с последующим в течение 2 часов оповещением потребителей.

4.3. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно с последующим извещением потребителей и дежурного ЕДДС о причинах отключения в течение 2 часов.

4.4. В случае выхода на длительное время (аварии) из строя основного оборудования котельной, участков тепловых сетей график аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности заменяется графиком ограничения на ту же величину.

4.5. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков теплоснабжающая организация немедленно информирует дежурного ЕДДС и администрации г. Горячий Ключ.

## 5. Обязанности, права и ответственность

теплоснабжающих организаций

5.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями графиков осуществляет теплоснабжающая организация.

5.2. Теплоснабжающая организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за своевременность введения в действие графиков, обязана в установленные сроки сообщить потребителям тепловой энергии о заданных объемах мощности и обеспечить выполнение графиков аварийных ограничений.

5.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность графиков и сроки введения ограничений.

## При необоснованном введении графиков ограничения теплоснабжающая организация несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

6. Обязанности, права и ответственность

потребителей тепловой энергии

6.1. Потребители тепловой энергии несут ответственность за безусловное   выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

6.2. Потребители тепловой энергии обязаны:

обеспечить прием от теплоснабжающих, теплосетевых организаций сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

обеспечить безотлагательное выполнение законных требований теплоснабжающих, теплосетевых организаций при введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих, теплосетевых организаций ко всем теплоустановкам, индивидуальным тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

обеспечить в соответствии с двусторонним актом схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.

6.3 Потребители тепловой энергии имеют право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Начальник управления жизнеобеспечения

городского хозяйства администрации

муниципального образования муниципальный округ

город Горячий Ключ Краснодарского края                                          В.Н. Черный