        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 27 / от 01.08.18

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Мартанская, Скважина № 6237
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	16,40 ± 1,64			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	1,92± 0,38			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,88 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,46 ± 0,12			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	18,72 ±1,87			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		3,45 ± 0,86			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		0,05±0,012			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,23 ±0,06			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	2,3 ±0,34			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	379,0± 37,9			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,1 ±0,27			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,03±0,007			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		>0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	8,78±1,75			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 28 / от 01.08.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Бакинская, Скважина № 366
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	5,08 ± 0,51			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	0,1± 0,02			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,35 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		>0,1			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	11,04 ±1,1			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		8,25 ± 2,06			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,12 ±0,03			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	4,3 3±0,65			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	329,5 ± 32,9			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,65 ±0,16			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,12 ±0,03			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		>0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	10,8±1,08			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 29 / от 01.08.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Бакинская, Скважина № 5216Н
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	9,01 ± 0,9			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	0,34± 0,06			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,95 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		1,35 ± 0,33			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	16,32±1,63			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,16±0,04			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	1,89±0,47			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	375,0± 37,5			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,05 ±0,26			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		>0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		>0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	25,65±2,56			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 30 / от 01.08.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Бакинская, Скважина № 2414
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	3,47 ± 0,35			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	0,11± 0,02			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,18 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		>0,1			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	9,36 ±0,94			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		3,65 ± 0,91			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		>0,1			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	4,18±0,62			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	247,0± 24,7			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,7 ±0,17			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,026 ± 0,006			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		>0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	11,48±1,15			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 31 / от 01.08.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Суздальская, Скважина № П 3383
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	3,47 ± 0,35			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	0,1 ± 0,02			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	5,89 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		>0,1			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	10,56 ±1,06			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		5,05 ±1,26			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,1 ± 0,02			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	2,45±0,36			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	202,5± 20,2			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,8 ±0,2			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		>0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		>0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	5,06 ±1,01			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 32 / от 01.08.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Суздальская, Скважина № 46993
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	7,16 ± 0,72			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	1,41± 0,28			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,51 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		>0,1			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	12,0 ±1,2			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,1 05± 0,026			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	3,57±0,53			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	284,0± 28,4			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,75 ±0,18			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		>0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		>0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	9,45±0,95			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 33 / от 20.06.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		пос. Первомайский, Скважина № 6654
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	0,1 ± 1,01			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	1,11± 0,22			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,87 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,357± 0,089			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	19,06 ±1,91			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,28 ± 0,07			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	5,37±0,81			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	434,5 ± 43,4			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,65 ±0,16			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,031 ± 0,008			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,355 ± 0,088			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	36,45±3,64			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 34 / от 20.06.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		пос. Первомайский, Скважина № 08-105
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	10,83± 1,08			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	1,66± 0,33			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	7,03 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		1,38 ± 0,34			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	12,87 ±1,29			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,495± 0,12			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	3,85±0,58			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	370,5 ± 37,1			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,7 ±0,17			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,027 ± 0,006			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,079 ± 0,019			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	8,78±0,88			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 35 / от 20.06.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Кутаисская, Скважина № 6036
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	2,71± 0,54			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	2,77± 0,27			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,97± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		1,5 ± 0,37			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	9,91 ±0,99			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		0,011± 0,003		>0,002	ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,572 ± 0,14			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	4,28±0,64			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	406,2 ± 40,6			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,65 ±0,16			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,058 ± 0,014			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,068 ± 0,017			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	11,81±1,18			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 36 / от 20.06.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Саратрвская, Скважина № ДДУ/2
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	10,83 ± 1,08			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	2,21± 0,22			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	7,27± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		1,4 ± 0,35			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	10,15 ±1,01			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003		>0,002	ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,676 ± 0,17			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	4,18±0,63			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	396,0 ± 39,6			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,1 ±0,27			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,058 ± 0,014			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,0646± 0,011			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	11,14 ±1,11			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 37 / от 06.06.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Саратрвская, Скважина № ул. Мира /1
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	5,41± 0,54			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	1,11± 0,22			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	7,17± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		1,09± 0,27			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	9,9 ±1,0			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003		>0,002	ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,6 ± 0,15			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	4,09±0,81			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	406,0 ± 40,6			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,05 ±0,26			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,04т ± 0,01			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,023 ± 0,005			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	16,88 ±1,67			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 38 / от 31.10.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Саратрвская, Скважина № ул. Мира /2
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	33,5± 3,35			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	3,32± 0,33			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,39± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		1,15± 0,26			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	9,84±0,98			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003		>0,002	ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		1,6 5 ± 0,41			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	3,73±0,56			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	388,0 ± 38,8			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,9 ±0,22			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		>0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,023 ± 0,005			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	14,00 ±1,4			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 39 / от 23.05.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Саратрвская, Скважина № 72986
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	0,1± 0,01			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	0,55± 0,11			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	7,52 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		1,43± 0,36			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	13,37 ±1,34			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003		>0,002	ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,137 ± 0,034			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	3,32 ±0,49			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	411,5± 41,1			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,9 ±0,22			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		>0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,085 ± 0,021			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	14,18±1,42			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 40 / от 04.07.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Саратрвская, пос.Военсовхоз, Скважина № 36012
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	29,78± 2,98			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	5,53± 1,11			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	7,06 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		1,325± 0,33			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	11,14±1,11			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003		>0,002	ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		1,04± 0,26			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	3,61 ±0,54			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	404,5± 40,4			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,15 ±0,28			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		>0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,034± 0,008			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	7,43±1,48			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 41 / от 04.07.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		ст. Саратрвская, пос.Военсовхоз, Скважина № 36233
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	0,1± 0,01			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	2,47± 0,25			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	7,05± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		>0,1			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	9,65 ±0,96			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		0,136± 0,034		>0,002	ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,26± 0,06			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	3,95 ±0,59			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	397,0± 39,7			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,95 ±0,24			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		>0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,015 ± 0,004			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	10,8 ±1,08			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 42 / от 23.05.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		пос.Приреченский, Скважина № 26818
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	10,83± 1,08			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	1,66± 0,17			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	7,59 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,59± 0,15			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	14,85 ±1,48			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		2,84± 0,71			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		0,056± 0,014		>0,002	ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,3 ± 0,07			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	3,43 ±0,51			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	444,0± 44,4			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,05 ±0,26			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		>0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,026 ± 0,006			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	19,58 ±1,96			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 43 / от 23.05.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		пос .Молькино, Скважина № 65743
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	0,1± 0,01			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	0,1 ± 0,01			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	7,88 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		1,77± 0,44			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	15,34 ±1,53			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003		>0,002	ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,1± 0,02			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	1,86 ±0,28			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	399,0± 39,9			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,95 ±0,24			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		>0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,031 ± 0,007			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	11,82 ±1,18			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 44 / от 31.10.18

Наименование обследуемого предприятия	МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН	2305028371
Отбор проб(ы) выполнен		Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
НД на метод(ы) отбора проб		ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)		Определение химического состава воды
Точки отбора проб		пос .Кутаис, Скважина № 7-М
Тип проб(ы)		Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	7,16 ± 0,72			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	1,92 ± 0,19			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,57 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		>0,1			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	8,88 ±0,89			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003		>0,002	ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,31± 0,08			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	6,27 ±0,94			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	380,9 ± 38,1			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,58 ±0,14			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,026 ± 0,006			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		>0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	33,58 ±3,36			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф