ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению Совета муниципального

образования город Горячий Ключ

от 28 ноября 2014 года № 352

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоотведения

Паспорт производственной программы c 01 января 2015 по 31 декабря 2015

МУП муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ярославского ул., д.134, г. Горячий Ключ 353290 .

(местонахождение организации)

Совет муниципального образования город Горячий Ключ .

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Ленина ул., 191, г. Горячий Ключ, 353290 .

(местонахождение органа регулирования)

с 01 января 2015 по 31 декабря 2015 .

(период реализации производственной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Баланс водоотведения | | | |
|
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
|
|
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 1 142,5 |
|
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 1 142,5 |
|
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 0,0 |
|
|
| 4. | Внутрихозяйственный оборот | тыс. м³ | 2,5 |
|
| 5. | Объем товаров и услуг (всего), реализуемых на территории муниципального образования город Горячий Ключ в том числе: | тыс. м³ | 1 140,0 |
|
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых от населения, в том числе: | тыс. м³ | 802,7 |
|
| 5.1.1. | по приборам учета | тыс. м³ | 774,1 |
|
| 5.1.2. | по нормативам потребления | тыс. м³ | 28,6 |
|
| 5.2. | Объем товаров и услуг, реализуемых на территории муниципального образования город Горячий Ключ по категориям абонентов (всего) в том числе: | тыс. м³ | 1 140,0 |
|
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 5.2.1. | населению | тыс. м³ | 802,7 |
|
| 5.2.2. | бюджетным потребителям | тыс. м³ | 68,6 |
|
| 5.2.3. | прочим потребителям | тыс. м³ | 268,7 |
|
|

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промывка канализационного коллектора диаметром 400 мм, протяженностью 138 м | 500,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена насосного оборудования в количестве 5 шт. | 200,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рассылка платежных документов по оплате услуг водоотведения на электронную почту | Не требуется | 01.01.2015 | 31.12.2015 |

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 9 месяцев 2014 года | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,0 | 0,0 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0,0 | 0,0 |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 10,25 | 14,1 |
| 3.1.Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитов на сбросы, единиц | 24 | 42 |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, единиц | 234 | 298 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | 0,0 | 0,0 |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км. | 8 | 10 |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 9 месяцев 2014 года | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, единиц | 316,8 | 396 |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 39,6 | 39,6 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 1,13 | 1,2 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 964,6 | 1 374,4 |
| 6.2. Общий объем отведенных сточных вод , тыс. м3 | 856,6 | 1 142,5 |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Величина  показателя на 2014 год | Фактическая величина показателя за 9 месяцев 2014 года |
| 1. | Объем реализации | тыс. м3 | 1 155,5 | 855,0 |

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 200 тыс. руб.

- источниками финансирования, направляемыми на реализацию мероприятий производственной программы являются средства предприятия.

Начальник управления жизнеобеспечения

городского хозяйства администрации

муниципального образования

город Горячий Ключ О.Б. Кибалова